Author: USER
Last saved by: Ирина
Company: ОУК

Приложение № 2
Утверждено решением общего собрания
 собственников помещений многоквартирного дома
№ ________ по __________________________ 
Протокол №_________  от «___» _______________201  г.

Председатель собрания _____________/_____________________/
	подпись 	ФИО

Секретарь _____________/_____________________/
	подпись 	ФИО

Состав
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Липецк, пр.60 лет СССР,41

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА
1.	ОБЩИЕ
   1.1.	Тип жилья:  Жилой дом
   1.2.	Техническое состояние:  Пригодное для проживания
   1.3.	Год постройки:   1991
   1.4.	Год проведения капитального ремонта:   0
   1.5.	Этажность:   9,10,  переменная этажность:  да,  список этажей: 9,10
   1.6.	Количество подъездов:   8
   1.7.	Количество лифтов:   8; из них пассажирских:   8, грузопассажирских:   0
   1.8.	Количество мусоропроводов по проекту:   8,  фактически:   8
   1.9.	Наличие чердака:  да,  материал кровли:  мягкая
   1.10.	Материал стен:  панель,  межкомнатных перегородок:  гипсолит
   1.11.	Материал перекрытий межэтажных:  железобетон,  чердачных:  железобетон,  подвальных:  железобетон
2.	ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
   2.1.	Количество квартир 1-комнатных:   31
   2.2.	Количество квартир 2-комнатных:   93
   2.3.	Количество квартир 3-комнатных:   145
   2.4.	Количество квартир 4-комнатных:   27
   2.5.	Количество квартир 5-комнатных:   0
   2.6.	Итого количество квартир:   296
   2.7.	Количество койко-мест:   0
3.	НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
   3.1.	Количество нежилых помещений:   2
   3.2.	Тип подвала:  подвал
4.	РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЙ
   4.1.	Общий объем здания (куб.м):   71831
   4.2.	Общая площадь здания (кв.м):   21150
   4.3.	Общая площадь жилых помещений (кв.м):   17411,1
   4.4.	Площадь койко-мест (кв.м):   0
   4.5.	Общая площадь нежилых помещений  (кв.м):   30,6
   4.6.	Площадь подвала (кв.м):   2683
   4.7.	Площадь чердака (кв.м):   2682,9
   4.8.	Площади лестничных клеток (кв.м):   3333,1
  4.9.	Площадь квартир с мусоропроводом (кв.м):   17411,1
   4.10.	Площадь кровли (кв.м):   2682,9
   4.11.	Лоджии балконы МОП (кв.м):  0
   4.12.	Встроенно пристроенные (кв.м):   0
5.	ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
   5.1.	Количество элеваторных узлов:   8 из них автоматизиров.:   0
   5.2.	Количество приборов учета тепловой энергии:   5,  хол. воды:   3,  электроэнергии:   4
   5.3.	Количество квартир с открытой схемой ГВС:    296,  общей площадью (кв.м): 17411,1
   5.4.	Количество квартир с закрытой схемой ГВС:    0, общей площадью (кв.м):   0
   5.5.	Тип канализации:   Гор. коллектор
   5.6.	Количество квартир с центральным отоплением:    296, общей площадью (кв.м):   17411,1
   5.7.	Количество газовых плит: 296 , в квартирах общей площадью (кв.м): 17411,1
   5.8.	Кол-во электроплит:    0, в квартирах общей площадью (кв.м):   
   5.9.	Количество вентиляционных каналов (шт.):    592,  количество дымоходов (шт.):    0
   5.10.	Количество электросборок:    4,  протяженность сетей электроснабжения (п.м):   2700
   5.11.	Протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения (п.м.):   8380
   5.12.	Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения (п.м.):   3763
   5.13.	Протяженность сетей ливневой канализации (п.м.):   328
6.	ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ
   6.1.	Территория уборки газонов летом:   0,  зимой:   0
   6.2.	Территория уборки грунта летом:  10026 м2 ,  зимой: 10167м2
   6.3.	Территория уборки асфальта летом: 3777 м2  ,  зимой: 3636 м2

Состав общего имущества определен собственниками помещений в многоквартирном доме – в целях выполнения обязанности по содержанию общего имущества.
	В состав общего имущества включаются:
	-помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее – помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты (при наличии), лифтовые или иные шахты (при наличии), коридоры, колясочные ,чердаки, технические этажи (включая построенные за  счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного  транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные  коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
	-крыши;
	-ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
	-ограждающие ненесущие конструкции  многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
-механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
-земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
-иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;
-внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях и предназначенного для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме;
-внутридомовая система отопления, состоящая из стояков до первого отключающего устройства (а при его отсутствии – до места соединения стояка с отопительным прибором в квартире), регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях и предназначенного для обслуживания  более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме. Отопительные приборы (радиаторы, конвекторы и т.д.), обслуживающие одно жилое (либо нежилое)  помещение,  общедомовым имуществом не являются;
-внутридомовая система водоотведения, состоящая из стояков до раструба тройника канализационного стояка, расположенного в квартире;
-внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях и предназначенного для обслуживания  более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме. Индивидуальные приборы учета, а также общие (квартирные) приборы учета общедомовым имуществом не являются.